华阴市污水处理厂2014年3、4月份自动监测月平均数据表

| 企业名称 | 监测点位 | 监测时间 | 监测项目 | 排放限值（mg/L） | 排放浓度（mg/L） | 达标情况 | 超标倍数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华阴市污水处理产业化项目建设筹建处 | 进口 | 3月 | 化学需氧量 | 400 | 325.27 | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 50 | 30.96 | 达标 |  |  |
|  | 出口 |  | 化学需氧量 | 50 | 27.75 | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5（8） | 3.39 | 达标 |  |  |
|  | 进口 | 4月 | 化学需氧量 | 400 | 318.93 | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 50 | 34.29 | 达标 |  |  |
|  | 出口 |  | 化学需氧量 | 50 | 28.35 | 达标 |  |  |
|  |  |  | 氨氮 | 5（8） | 3.21 | 达标 |  |  |

填表说明：“企业名称”按照国控企业名单填写；“监测点位”和“监测时间”按照实际监测情况填写；“监测项目”按照企业监测方案计划开展的主要污染物及特征污染物排放浓度依次填写，浓度单位应为国家法定计量单位； “排放限值”和“排放浓度”填写企业应执行的污染物排放标准限值和实际监测数据；“是否达标”按照实际达标情况填写“是，否”；“超标倍数”填写超标情况下的超标倍数。